## Стоимость услуг ремонт,замена.
Согласно Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Утвержденны приказом ФСТ России от 27.12.2013 г № 269-э/8
Стоимость услуг по ремонту и замене внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, внутридомового газового оборудования в жилом доме .
по АО Березовогаз на 2023-2024 г.
с 01.09.2023г.
| Наименование работ | Единица измерения | Договорная цена (с НДС), руб.
1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. | 282
Плита газовая и газобаллонная установка
2 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | 1181
3 | Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт. | 2880
4 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | 714
5 | Замена стола плиты | шт. | 288
6 | Замена рампы плиты | шт. | 1070
7 | Замена верхней горелки плиты | шт. | 272
8 | Замена горелки духового шкафа | шт. | 357
9 | Замена сопла горелки | шт. | 149
10 | Замена смесителя горелки | шт. | 198
11 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. | 248
12 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт. | 149
13 | Замена регулятора подачи воздуха | шт. | 198
14 | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | шт. | 1230
15 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. | 763
16 | Замена пружины дверки духового шкафа | шт. | 650
17 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. | 427
18 | Замена оси дверки духового шкафа | шт. | 496
19 | Замена подсветки духового шкафа | шт. | 298
20 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. | 397
21 | Замена привода вертела духового шкафа | шт. | 595
22 | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт. | 893
23 | Замена крана плиты | шт. | 813
24 | Замена штока крана плиты | шт. | 248
25 | Замена пружины штока крана плиты | шт. | 169
26 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 496
27 | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 248
28 | Установка электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 248
29 | Замена электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 992
30 | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 496
31 | Установка электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 496
32 | Замена разрядника блока пьезорозжига | шт. | 99
33 | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты | шт. | 694
34 | Установка гибкого шланга | шт. | 496
35 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт. | 248
36 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт. | 496
37 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт. | 298
38 | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | шт. | 327
39 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт. | 665
40 | Чистка форсунки | шт. | 169
41 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | 496
42 | Чистка горелки духового шкафа | шт. | 665
43 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | 298
44 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт. | 496
45 | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. | 327
46 | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | шт. | 665
47 | Замена регулятора давления газа | шт. | 248
48 | Замена мембраны регулятора давления газа | шт. | 496
49 | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт. | 595
50 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | шт. | 298
Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)
51 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | 2976
52 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | 5951
53 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 992
54 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 496
55 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | 1190
56 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | 496
57 | Замена блок-крана ВПГ | шт. | 1101
58 | Снятие блок-крана ВПГ | шт. | 397
59 | Установка блок-крана ВПГ | шт. | 704
60 | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 595
61 | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 298
62 | Установка газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 298
63 | Замена водяной части блок-крана | шт. | 1101
64 | Снятие водяной части блок-крана | шт. | 397
65 | Установка водяной части блок-крана | шт. | 704
66 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. | 992
67 | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт. | 628
68 | Замена штока газовой части блок-крана | шт. | 694
69 | Замена штока водяной части блок-крана | шт. | 1071
70 | Замена пружины блок-крана | шт. | 595
71 | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. | 744
72 | Замена запальника | шт. | 238
73 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт. | 198
74 | Замена биметаллической пластинки | шт. | 645
75 | Замена крышки водяной части ВПГ | шт. | 248
76 | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт. | 129
77 | Установка крышки водяной части ВПГ | шт. | 129
78 | Замена теплообменника ВПГ | шт. | 992
79 | Снятие теплообменника ВПГ | шт. | 397
80 | Установка теплообменника ВПГ | шт. | 595
81 | Замена сопла основной горелки | шт. | 536
82 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. | 496
83 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. | 665
84 | Замена трубки запальника | шт. | 238
85 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. | 506
86 | Замена датчика тяги | шт. | 327
87 | Замена прокладки водорегулятора | шт. | 496
88 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. | 327
89 | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | 992
90 | Замена термопары | шт. | 248
91 | Замена ручки ВПГ | шт. | 99
92 | Ремонт автоматики горелки ВПГ | шт. | 992
93 | Прочистка штуцера водяной части | шт. | 516
94 | Прочистка сопла запальника | шт. | 317
95 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | 397
96 | Прочистка сопла водяного узла | шт. | 546
97 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт. | 744
98 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. | 248
99 | Чеканка форсунок ВПГ | шт. | 1240
100 | Чистка горелки | шт. | 794
101 | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | шт. | 992
102 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт. | 496
103 | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. | 248
104 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт. | 417
105 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. | 248
106 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. | 248
107 | Смазка пробки блок-крана | шт. | 496
108 | Смазка штока газового узла | шт. | 903
109 | Регулировка штока газового узла | шт. | 714
110 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | 417
111 | Ремонт запальника горелки | шт. | 496
112 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | 1984
113 | Промывка калорифера ВПГ | шт. | 1984
114 | Снятие огневой камеры | шт. | 347
115 | Установка огневой камеры | шт. | 645
116 | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. | 992
117 | Закрепление водонагревателя | шт. | 655
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел
118 | Проверка и настройка котла | шт. | 1279
119 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. | 1381
120 | Установка котла без проведения сварочных работ | шт. | 3837
121 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт. | 5116
122 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 1279
123 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 640
124 | Замена встроенного бойлера в котлах | шт. | 4477
125 | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт. | 2558
126 | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки | шт. | 4477
127 | Замена генератора без проведения сварочных работ | шт. | 3837
128 | Замена обезвоздушивателей | шт. | 1279
129 | Замена датчика температуры | шт. | 1279
130 | Замена маностата | шт. | 1279
131 | Замена аварийного рабочего термостата | шт. | 1279
132 | Замена накладного аварийного термостата | шт. | 640
133 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт. | 640
134 | Замена теплообменника котла | шт. | 2686
135 | Демонтаж теплообменника котла | шт. | 2238
136 | Установка теплообменника котла | шт. | 2366
137 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт. | 5116
138 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа | шт. | 1919
139 | Замена трубки теплообменника котла | шт. | 279
140 | Замена горелки котла | шт. | 2558
141 | Демонтаж горелки котла | шт. | 1279
142 | Установка горелки котла | шт. | 1279
143 | Замена форсунки горелки | шт. | 640
144 | Прочистка форсунки горелки | шт. | 640
145 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт. | 1919
146 | Замена вентилятора | шт. | 1279
147 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт. | 895
148 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт. | 640
149 | Прочистка сопла запальника | шт. | 640
150 | Замена сопла запальника | шт. | 895
151 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт. | 640
152 | Установка огневой камеры котла | шт. | 895
153 | Замена термозонда котла | шт. | 640
154 | Замена термозонда бойлера | шт. | 640
155 | Монтаж трехходового клапана | шт. | 2558
156 | Подключение трехходового клапана | шт. | 640
157 | Замена трехходового клапана | шт. | 1919
158 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт. | 1919
159 | Замена прокладки газовой комбинированной арматуры | шт. | 1279
160 | Замена прокладки водяной части котла | шт. | 640
161 | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт. | 640
162 | Регулировка давления газа в котле | шт. | 640
163 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | 819
164 | Замена термопары котла | шт. | 640
165 | Замена датчика контроля тяги | шт. | 640
166 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт. | 640
167 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт. | 831
168 | Замена пьезорозжига котла | шт. | 640
169 | Замена электронной платы | шт. | 1279
170 | Замена блока розжига и контроля | шт. | 1279
171 | Замена термостата контроля тяги | шт. | 640
172 | Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями | шт. | 3837
173 | Замена насоса | шт. | 1919
174 | Установка дополнительного насоса | шт. | 2686
175 | Демонтаж и чистка насоса | шт. | 2558
176 | Замена катушки соленоида | шт. | 1279
177 | Замена электропанели | шт. | 895
178 | Замена проточного, напорного выключателя | шт. | 1279
179 | Замена расширительного бака | шт. | 831
180 | Замена воздушного вентиля | шт. | 640
181 | Замена магниевого электрода | шт. | 640
182 | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт. | 640
183 | Замена отопительной трубки | шт. | 640
184 | Замена сбросного предохранительного клапана | шт. | 640
185 | Замена воздуховыводящего клапана | шт. | 640
186 | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке | шт. | 640
187 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт. | 640
188 | Чистка сенсора протока | шт. | 1279
189 | Чистка водяного фильтра | шт. | 640
190 | Замена электрода розжига и ионизации | шт. | 640
191 | Замена платы розжига | шт. | 895
192 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт. | 640
193 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт. | 640
194 | Слив системы отопления | шт. | 640
195 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт. | 640
196 | Заполнение воздухом расширительного бака | шт. | 640
197 | Замена батарей в датчике температуры | шт. | 640
198 | Замена запальника печной горелки | шт. | 640
199 | Замена ЭМК печной горелки | шт. | 1305
200 | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. | 691
201 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. | 844
202 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. | 422
203 | Очистка от сажи отопительной печи | шт. | 3198
204 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт. | 998
205 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт. | 1765
Прочие работы
206 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт. | 1151
207 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт. | 1816
208 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт. | 1202
209 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт. | 1663
210 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. | 640
211 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. | 422
212 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | 665
213 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | 256
214 | Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | 1867
215 | Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт. | 2162
216 | Притирка газового крана диаметром 50 мм | шт. | 2366
217 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | 217
218 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт. | 281
219 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт. | 384
220 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. | 640
221 | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт. | 409
222 | Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | шт. | 1279
223 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | шт. | 2009
224 | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) | шт. | 2009
225 | Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой | шт. | 640